## Sheet1
3 - Elektrik
No. | Item Addressed | Uygunluk |  |  | Yorumlar/Gerekli Düzeltmeler
|  | E | H | U/Y
1 | Elektrik sağlayan ve elektrikli ekipmanlar test edilmiş ve uygun renk kodu ile işaretlenmiş mi?
2 | Güç kaynakları (ör., jeneratörler) uygun bir şekilde topraklanmış mı? Ör., toprağa çakılmış >1.5m bakır çubuk?
3 | Are all electrical devices covered to prevent exposure to moving/electrical components?
4 | Tüm elektrik kabloları kullanım için uygun, genel olarak iyi durumda ve hasarsız mı?
5 | Elektrik kabloları güvenli yerlere yerleştirilmiş mi? Ör., takılma riski yaratmayacak şekilde ve su birikintilerinden uzak.
6 | Elekrik fişleri ve prizleri dışarıda kullanım için uygun ve hasarsız mı?
7 | Elektrikle çalışan ekipmanlar kullanılmaya başlanmadan önce günlük olarak kontrol edilmiş ve hasarsız durumda mı?
8 | Tüm elekrik dağıtım panelleri üzerinde kaçak akım rölesi var mı?
9 | Elektrik kabloları ve prizlerindeki yük durumu uygun mu? (Ör., Bir prize bir kablo mu geliyor)?
10 | Kabloların uzatılması gerektiği durumlarda, uygun bağlantı araçları sağlanmış mı ve bağlantı güvenli bir şekilde yapılmış mı? (kabloların doğrudan birbirine bağlanması yasaktır.)
Değerlendirmeyi tamamlayan ………………………………………………Tarih/Saat……………………….........Yer…………………………….........
E: Evet H: Hayır U/Y: Uygulama Yok