## Sayfa1
KAZI İŞLERİ KONTROL FORMU
Firma Ünvanı : ………………………………… |  | EVET | HAYIR
Yapının Adı : …………………………………
1 | Kazılara başlamadan önce yapı alanı çevrilmişmidir?
2 | Perde ve korkuluklar mevzuata uygunmudur? (Yükseklik 2 m veya 90-100 cm)
3 | Trafiğe açık yolların kesiştiği alan ışıklandırılmışmıdır?
4 | Kazı alanında elektirik kabloları, gaz bor, kanalizasyon v.s. araştırması yapılmışmıdır?
5 | Kazılar fenni sorumlu tarafından kontrol ediliyormu?
6 | Kazı durumu yapı iş defterine işleniyormu?
7 | Kazılarda mevzuata uygun şev varmıdır?
8 | Kazılarda mevzuata uygun ikza varmıdır?
9 | İkazların yeterliliği yapı işdefterine işlenmişmidir?
10 | 150 cm den fazla olan derinlikte el merdiveni kullanılmaktamıdır?
11 | Kuyu ve lağım kazılarında güvenlik kemeri (sinyal ipi ) kullanılıyormu?
12 | Yağışlı havalarda işçi çalışıyormu?
13 | İşçileri hava şartlarından koruyucu yer var mı?
14 | Su içinde çalışanlara çizme verilmektemidir ?
15 | Ekskavatör ve buldozer v.b. makinelerde çalışanların operatörlük belgeleri varmıdır?
16 | Makinaların hareket anında işçi çalıştırılmaktamıdır?
17 | Kazı toprağı atımında yol rampa eğimi 350 C den fazlamıdır?
18 | Rampalarda birden fazla araç varmıdır?
19 | Kazı toprağı kazı mahallınden dışarı atılmayacaktır?
20 | Kuyu, tünel ve yeraltı galerilerindeki tahkimat her posta değişiminde kontrol edilip yapı defterine işlenmektemidir?
21 | Dinamit veya diğer patlayıcılarda kavlak muayenesi yapılmaktamıdır?
22 | Yeraltı delme ve kazma işlerinde yeterli havalandırma varmıdır?
23 | Galerilerde kullanılan araçlarda ışıklandırma varmıdır?
24 | Galerilerde yeterli ışıklandırma veya işaretlendirme varmıdır? (İşçiler için tehlike veya sıkışıklık gösteren engeller “bosluk, daralan geçit gibi)
25 | Galeri ağında taşıt veya katarın durma yolunu gösterir projektör varmıdır?
26 | Galeride ışık kesilmesinde kullanılacak fener v.b. araç varmıdır?
27 | Yeraltı işlerinde açık alevli lamba ve cihaz kullanılayor mu?
28 | Kuyu - tünel ve galerilerde örme duvar ve bütün takviyelerinde gerekli tedbirleralınmışmıdır?
29 | Bucurgat başında devamlı işçi varmıdır?
30 | Kuyu bucurgat veya vinçlerinde motorlu fren tertibatı varmıdır?
31 | Kazı, belediye sınırları içinde meskün bölgelerdemi yapılmaktadır?
32 | Yapı alanın çevresi tahta perde ile çevrilmişmidir?
33 | Yapı çevresi genış ve açık ise tahta perde yerine kazı sınırı gerısine korkuluk yapılmışmıdır?
34 | Trafiye açık yolların kesiştiği yerlerde kırmızı ışık varmıdır?
35 | Kazı yerınde elektirik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon Vb. Tesısatın bulunup bulunmadığı araştırılıp yazı defterıne işlenmişmidir?
36 | Kazı işlerinin yetkililerce hergün kontrolu yapılıp sonucu yapı iş defterine işlenmektemidir?
37 | Kazı işlerinde toprağın dayanıklığına orantılı şev verilmektemidir?
38 | Şevsiz yapılma zorunluluğu bulunan işlerde yan yüzlere iksa yapılmakta iksa malzemesinin başları kazı üst kenarından 20 cm. yukarı çıkarılmaktamıdır ?
39 | İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilmekte yapi iş defterine işlenmektedir?
40 | 150 cm. derin olan kazılarda inip çıkmalarda yeteri kadar merdiven kullanmaktamıdır?
41 | Kuyu ve lağım çukurlarında çalışan işçilere güvenlik kemeri verilmektemidir?
42 | Su ıçinde yapılan çalışmalarda lastik çizme kullanılmaktamıdır?
43 | Diz boyunu aşan suların yenilenmesi için gerekli tedbir alınmışmıdır?
44 | Ekskavatör, buldozer vb. makinalarla yapılan kazılarda makına hareket alanı içerisinde işçi çalıştırılmaktamıdır?
45 | Makinalarda çalışanların operetörlük belgesi varmıdır?
46 | Kazı toprağı taşımasında kullanılan araç rampa eğimleri 35 dereceden fazlamıdır?
47 | Rampalarda birden fazla araç varmıdır?
48 | Kazı toprağı cinsine göre gerekli uzaklığa atılmaktamıdır?
49 | Toprağın uzağa atılmasının mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılmışmıdır?
50 | Yeraltı işlerinde çökme ve parça düşmelerine su baskınlarına karşı gerekli önlem alınmışmıdır?
51 | Patlayıcı maddelerin kullanıldığı yerlerde yapılan kontrol ve muayeneler yapı işdefterine işlenmektemidir?
52 | Taşıt araçlarının önünde beyaz, arkasında kırmızı ışık yakılmaktamıdır?
DÜŞÜNCELER
Tarih KONTROL EDEN
İMZA