## Is Guvenligi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ KONTROL LİSTESİ ÇEK LİST
YÜKLENİCİ / CONTRACTOR |  |  |  | TARİH DATE
SÖZLEŞME / CONTRACT |  |  |  | ÇALIŞILAN BÖLGE WORK FIELD
KONTROL NO. / INSPECTION NO. |  |  |  | GÜVENLİK SORUMLUSU SAFETY PERSONNEL
KONTROLU YAPAN : INSPECTOR
KONU / SUBJECT |  | E Y | H N | G/D N/A | AÇIKLAMA / EXPLANATION
1. | Geçitler - merdivenler - el merdivenleri / Access ways - stairs - ladders
1.1 | Metal merdiven kullanılmıyor. Metal stairs are not used.
1.2 | 4 basamak (900mm) yukarısı için korkuluk yapılmış. Guardrails have been made for above 4 stairs (900mm).
1.3 | Taşıyıcı sistem uygun. Structure is convenient.
1.4 | Güvenliği sağlanmış. Safety is established.
1.5 | Korkulukları tamam. Guardrails are built.
1.6 | Temiz. Clean.
1.7 | El merdivenleri dayanıklı malzemeden imal edilmiş. Laddders are made of durable material.
1.8 | El merdivenleri alttan(yada üstten) sabitlenmiş. Ladders were fixed at the bottom(or at the top).
1.9 | El merdivenleri uygun açı ile yerleştirilmiş. Ladders were placed with suitable angle.
1.10 | Yüksek merdivenlerde 10m'de bir dinlenme platformu mevcut. There are rest platforms at every 10m for high ladders.
1.11 | Diğer. Others.
2 | İskeleler (kalıp ve iş iskelesi) / Scaffolding
2.1 | İskele uygun borulardan kurulmuş. Scaffold was erected with appropriate rails.
2.2 | Bağlantıları uygun. Connections are convenient.
2.3 | İş iskelesi için korkuluk ve tekmelik var The barriers and kickers for scaffolding are present.
2.4 | Kalıp iskelesi korkuluk ve platformu uygun. The barriers and the platform for formwork scaffolding is convenient.
2.5 | Çarprazlar atılmış. Crosses are added.
2.6 | Hareketli iskelelerde tekerlekler uygun. Wheels of the mobile scaffolding are convenient.
2.7 | Hareketli iskelelerin frenleri var ve tekerleri kitlenmiş. Mobile scaffolds have brakes, and wheels are locked.
2.8 | Gün sonu iskele üzerindeki moloz ve malzemeler alınmış. The debris and other tools are put away at the end of the day.
2.9 | İskelede çalışan elemanlar güvenlik malzemesi kullanıyor. The staff working on the scaffolding are using the safety equipment.
2.10 | İskele tırmanma merdiveni mevcut The stairs to climb up to the scaffolding are present.
2.11 | İskele yapı yüzeyine sabitlenmiş. Scaffold is fixed to the structure.
2.12 | İskele zemine uygun şekilde oturtulmuş. Scaffold is properly set on the ground(base).
2.13 | İskeleye aşırı malzeme yüklenmemiş. Scaffold is not over-loaded with materials.
2.14 | Diğer. Others.
3 | Döşemedeki boşluklar ve açıklıklar (kule vinç - şaft - döşeme delikleri vb.) / Holes and cavities on the slabs
3.1 | Boşluk çevresinde korkuluk / bariyer var There are guardrails / barriers around the cavities.
3.2 | Küçük boşluklar için geçici kapak yapılmış. Temporary covers have been made for small cavities.
3.3 | Perde boşluklarına çapraz engel konulmuş. Cross barriers are put to the holes in the shear walls.
3.4 | İşaretleme yapılmış. Markings are completed.
3.5 | Aydınlatma yapılmış. Illuminaiton is done.
3.6 | Diğer Other
4 | Elektrik / Electricity
4.1 | Elektrik kazaları için yeterli ikaz levhası var. The number of caution signboards is sufficient for electricity accidents.
4.2 | Kablo kesitleri ve tipleri uygun. Cable sections and types are convenient.
4.3 | Panolarda kaçak akım rölesi ve topraklama var There are circuit breaker on the switchboards and they are grounded
4.4 | Fiş/priz uygun kullanılıyor The usage of socket / plugs are adequate.
4.5 | Kabloların fiziki durumu uygun. The cables are in a good physical shape.
4.6 | Kablolar arasında ek bulunmuyor. No joints between cables.
4.7 | Kablo güzergahı uygun Cable pathways are convenient.
4.8 | Panoların durumu uygun ve ulaşılabilir konumda. Switchboards are convenient and reachable.
4.9 | Diğer. Other.
5 | Kule vinç - ağır iş makinaları / Tower crane and heavy vehicles
5.1 | Çalışma alanı güvenliği var. Working area is safe.
5.2 | İkaz ve işaret levhaları var. Caution signposts are present.
5.3 | Aydınlatma yeterli. Illumination is sufficient.
5.4 | Operatörler ehliyetli ve yeterli. Operators have permits and these are sufficient.
5.5 | Ağırlık sınırları ve yük kapasitesi ile ilgili ikazlar var. There are warning signs about weight limits and load capacities.
5.6 | Operatörün görüş hakimiyeti var. Operator's sight is sufficient.
5.7 | Makine ve ekipmanın yağ sızdırması kontrol ediliyor. Oil leaks of the vehicles and equipments are controlled.
5.8 | Sızan yağlar temizleniyor. Oil leaks are being cleaned.
5.9 | Diğer. Other.
6 | Betonarme kalıbı sökümü / Concrete formwork removal
6,1 | Betonarme kalıpların yeterliliği kontrol edildi. The sufficiency of the concrete formwork are checked.
6,2 | Kalıp iskelesi yeterli. Formwork scaffholding is sufficient.
6,3 | Kalıp iskelesi boşlukları alındı. The cavities in formwork scaffholding are taken out.
6,4 | Kalıp sökme sırasında dikmeler planlanan şekilde alındı. The pillars were taken out as planned during formwork removal.
6,5 | Söküm için uygun iskele kullanıldı. Appropriate scaffholding was used during removal.
6,6 | Sökülen kalıp malzemesi uygun istiflendi. Appropriate stacking was done for the removed formwork material.
6,7 | Söküm yerinde sökücülerden başka çalışan yok. There is only the removal staff working in the removal area.
6,8 | Diğer. Other.
7 | El aletleri ve ekipmanları / Hand tools and equipment
7,1 | Her iş için doğru alet ve ekipman kullanılıyor. Appropriate tools and equipment are being used for all jobs.
7,2 | Enerji kablosu iyi durumda. Energy cable is in good condition.
7,3 | Topraklama yapılmış. Grounding is done.
8 | İlk yardım / First aid
8,1 | İlk yardım malzemesi var, uygun. First aid kit is present, convenient.
8,2 | İlk yardım için kullanılmak üzere yer ayrılmış. The area to be used for first aid is provided.
8,3 | Gerekli sayıda ilk yardım personeli var. Sufficient first aid personnel is present.
8,4 | İş yeri hekimi / sağlık personeli var. Workplace doctor / health staff is present.
9 | Koruyucu malzeme kullanımı / Safety equipment usage
9,1 | İşe uygun koruyucu malzeme kullanılıyor. Appropriate safety equipment is being used for the work.
9,2 | Koruyucu malzeme sayısı ve özellikleri yeterli. The quantity and the features of the equipment is adequate.
10 | Gazlar / Gas
10,1 | Depolama şartları uygun. Storage conditions are convenient.
10,2 | Tüpler dik konumda, düşmeleri engellenmiş. Tubes are standing straight, blocked from falling.
10,3 | Hortum ve bağlantılar iyi durumda. The hose and the connections are in good condition.
10,4 | Vana ve başlıklar iyi durumda. Valves and caps are in good condition.
10,5 | Patlayıcı yanıcı maddelerden uzak tutuluyor. Kept far away from explosive and inflammable material.
10,6 | Depolarda yangın söndürücüler mevcut. Fire extinguishers are present in the storages.
11 | Yangından korunma - söndürme / Fire Protection - extinguishing
11,1 | Tüm mahallerde yeterli yangın söndürücü var. There are sufficient fire extinguishers in all areas.
11,2 | Yangın söndürücülerin rutin kontrolü yapılıyor. Fire extinguishers are checked regularly.
11,3 | Yangın riski olan malzeme uygun stok edilmiş. The materials that has fire hazard is stocked adequately.
11,4 | Yangın riski olan işlemler öncesi tedbir alınmış. Precautions are taken prior to the procedures that has fire risk.
12 | Genel çevre ve şantiye ortamı / General surroundings and worksite settings
12,1 | Çalışma sahası yeterince aydınlatılmış. Work area is conveniently illuminated.
12,2 | Yeterli ikaz levhası ve trafik işareti var. There are sufficient warning and traffic signs.
12,3 | Şantiye etrafı güvenlik perdesi uygun. Safety screen aroung the worksite is convenient.
12,4 | Şantiye alanı temizlik ve düzeni sağlanmış. Worksite is clean and organized.
12,5 | Kamyon / mikser giriş-çıkışı güvenli. Truck / mixer entrance - exit is safe.
12,6 | Kamyon / mikser giriş-çıkışı için gözetici var. Truck / mixer entrance - exit is supervised.
12,7 | Hafriyat, çukur ve deliklerin etrafına bariyer yapılmış. Barriers are built around excavation, cavity and holes.
12,8 | Sahada hız limiti belirtilmiş. Speeding limit is set in the worksite.
12,9 | İşçi koğuşu / yemekhane koşulları mevzuata uygun. Worker's dorm / cafeteria's conditions are according to legislations.
13 | Depolama - Storage
13,1 | Depolama alanlarına giriş kontrollü. Entrance to the storage area is controlled.
13,2 | Malzemeler güvenli yükseklikte depolanıyor. Materials are stored at a safe height.
13,3 | Depolarda raf sistemleri güvenli. Shelving systems in the storage is safe.
13,4 | Depolarda yangın söndürücüler mevcut. Fire extinguishers are present in the storage.
14 | Kayıtlar / Records
14,1 | Yüklenicinin iş güvenliği planı mevcut. Contractor's safety plan is present.
14,2 | Acil durum görevlileri şantiye panosunda belirtilmiş. Attendants for emergency cases are stated on the worksite board.
14,3 | Acil durum tel. no. ları şantiye panosunda belirtilmiş. Emergency phone numbers are on the worksite boards.
14,4 | İş güvenliği kurulu oluşturulmuş. Work safety council is formed.
14,5 | Kurul toplantıları kayıt altına alınıyor. The council meetings are being recorded.
14,6 | Şantiye defterine kurul toplantıları işleniyor. Council meetings are noted on the worksite books.
14,7 | İşçilere rutin iş güvenliği eğitimi veriliyor. Regular work safety training is given to the workers.
14,8 | Verilen eğitimler kayıt altına alınıyor. Performed trainings are recorded in the worksite book.
14,9 | İşçilere verilen koruyucu ekipman kayıt altına alınıyor. Safety equipments given to the workers are recorded.
14,10 | İşçi sağlığı ile ilgili raporlar dosyalarında mevcut. The reports on workers health are present in the corresponding folders.
15 | Diğer / Other